江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-235       
项目名称：江苏中鑫环保鞋用材料有限公司3#车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年05月24日   
江苏中鑫环保鞋用材料有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的3#车间    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年05月24日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：21  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、④层粉砂描述“摇振反应、光泽反应”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。
三、其它

1、③层淤泥质粉质粘土的灵敏度等级未提供，请补充。

2、缺注岩土工程师章、勘察单位出图图、土工试验章，请补盖上。

3、预制桩端阻力qpk=2600kPa是否偏大了，请复核。（原因：④层粉砂在竖向分布不均匀，中间局部的Ps值偏小，最好兼顾一下。）

4、标准贯入试验应进行至④层粉砂底部，也即16～24m间也应一定数量的标准贯入试验，毕竟液化判别要至20.0m才行。



	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


