江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-003       
项目名称：丹阳市金茂眼镜小镇（北环路）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年06月18日   
丹阳市金茂眼镜小镇：

根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的（北环路）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年06月18日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：SE21KC022（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、其它

1、波速报告第2页表1：③-2层剪切平均波速Vs=216m/s与报告第12页表7.2-1：③-2层剪切平均波速Vs=226m/s不一致，请复核。

2、根据波速报告中剪切平均波速对BHL8孔估算等效剪切波速Vs=230.95m/s，与报告12页表7.2-3相差过大，建议全部进行复核，同时对场地类别及特征周期也进行复核。
四、勘察深度

（无）


	设计人
	唐林
	专业负责人
	叶海霞
	注册师
	赵裕锋


