（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司
	工程名称
	粤港臻园住宅小区7#楼

	设计编号
	2010-0-5

	三、强制性标准

2. 计算书：
 1）墙荷计算统计表中：砌体容重取r=7.0KN/M3小于说明中砌体容重取r=10.0KN/M3计，核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。

回复不符合要求（煤矸石烧结空心砖的孔隙率≥40%，容重取r=9.0KN/M3，需进一步根据产品说明要求复核）。

 2）总信息中：依据计算结果，塔楼满足嵌固在负一层顶板条件，应按嵌固端负一层顶板复核原设计，楼板板厚按   180mm，配筋率大于0.25%设计，框柱、框梁应满足GB50011-2010（2016年版）-6.1.14-3条要求设计。

回复不符合要求（±0.00标高处的地下室顶板构造做法应满足嵌固端的要求包络，取大值设计）。

3）7、8交A轴外挑梁在挑梁一侧设挑板，须验算该挑梁的抗扭强度，并设置抗扭纵筋和箍筋及锚固长度；

回复不符合要求（这里是针对的7、8交A轴外挑梁的要求，回复详见结施-22~23图上的内容与此条无关）。

四.设计深度

1.、补充说明挑梁支座负筋伸入梁内长度≥悬挑长度。

回复不符合要求（补充该条说明应尽量在有挑梁的地方加注）。



	设计人
	刘立张
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	于少强
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	史江涛
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	于少强
	执业证章号
	3200249-S010
	
	
	


