江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2021-019    
项目名称：江苏启迪新材料科技有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2021年07月06日     
江苏省建设厅制

江苏启迪新材料科技有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年07月06日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏启迪新材料科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	20-193-1

	1、女儿墙高度=21.70-20.50-8*2%找坡-0.15面层=0.89m，安全高度不够！

2、修改后应有新的女儿墙构造大样！
3、应有结构图、结构设计。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	周晓跃
	
	
	
	


