
大力神科技股份有限公司废酸液处置得用迁建厂房

（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面
2#厂房场地抗震地段属一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条。（见C17号孔处）
三、其他

1、针对4#厂房可能采用桩基，宜补充提供桩基设计等级。



	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	丁卫

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	1

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2021.9.14


