（消防）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	3-6#厂房

	1、卫生间疏散门的净宽不应小于0.9m。（未见到相应修改图纸）

2、缺少消防水池、消防泵房相应的水、电专业图纸。

2022.01.14



