江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2022-002       
项目名称：江苏明杰新材料有限公司拟建4#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2022年01月19日   
江苏明杰新材料有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的拟建4#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2022年01月19日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号： 2021（勘）265（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
1、依据技术标准，勘察工作的交待应有针对性，静探是双桥静探？

2、J2号孔波速估算表中③层土土名错误，且Vse=120m/s偏小。

3、建议采用天然地基，以②层土为持力层，为均匀地基？

四、其它
（无）


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


