江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2022-010       
项目名称：江苏华伟佳建材科技有限公司新建厂区
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2022年02月17日   
江苏华伟佳建材科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新建厂区    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2022年02月17日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：2022（勘）009 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、③层软土未进行三轴不固结、不排水剪切试验和无侧限抗压强度试验，邻近场地要附已有土试资料。

三、勘察深度
1、坐标系为大地坐标有误。

2、估算的等效剪切波速在界限值150m/s的15%内，宜实测波速。

3、建议采用天然地基，未评价地基土的均匀性。

4、勘探工作量一览表中，标贯试验次数错误？

四、其它
（无）



