（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏旭志光学眼镜有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	DYX-21-060

	二、1条回复，市政水压不能满足洗脸盆、洗涤盆等卫生器具最低工作压力。且系统图中四，五层采用延迟阀蹲便器。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	赵苏丹
	
	
	
	


